Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации

Новосибирский государственный технический университет

Лабораторная работа № 2

«Исследование линейных цепей синусоидального тока»

Вариант № 30

Факультет: АВТФ

Группа: АВТ-441

Студент: Тютрин Владислав

Преподаватель:

Заякин Игорь Иванович

Введение

Цель работы:

- Научиться моделировать цепи переменного тока с помощью EWB;

- Осознать суть выражений для мгновенных значений напряжения и тока;

- Получить и закрепить знания по основам символического метода;

- Научиться использовать закон Ома и законы Кирхгофа в символической форме;

- Научиться строить экспериментальные и качественные векторные диаграммы.

| Параметры катушки |  | Схема (рисунок 3) |  | Схема (рисунок 5) | Общее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L, Гн | r, Ом | E, В | φ, ° | E, В | ω, Гц |
| 0,37 | 28 | 65 | 290 | 245 | 314,16 |

Таблица 1 – Исходные данные

- Исследование цепи R-L синусоидального тока

Рисунок 1 – Расчётная схема

Рисунок 2 – Экспериментальная схема

Модуль полного сопротивления:

Zк=UI=rк2+xк2=rк2+ω2L2

Активная мощность:

P=I2rк

Активное сопротивление:

rк=PI2

Модуль реактивного сопротивления:

xк=zк2-rк2=ωLк

Индуктивность:

Lк=xкω

| Результаты дополнительных измерений |  | Результаты измерений |  |  | Расчёты на основании результатов измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ur, В | UL, В | I, А | U, В | P, Вт | zк, Ом | rк, Ом | xк, Ом | Lк, Гн |
| 15,03 | 62,99 | 0,5376 | 64,86 | 8,295 | 120,6 | 28,7 | 124 | 0,395 |

Таблица 1 – Результаты измерений и расчётов

Векторная диаграмма по результатам измерений:

Напряжения: 1 см=5 В; токи: 1 см=0,05 А:

Im

Re

I

Uк

Ur

U

- Последовательное соединение катушки индуктивности и ёмкости

Рисунок 3 – Расчётная схема

Рисунок 4 – Экспериментальная схема

Найдём величину резонансной ёмкости из условия резонанса:

Xк=XC

ωLк=1ωCрез

Cрез=1ω2Lк

Подставим исходные данные:

Cрез=1314,162∙0,37≈2,739∙10-5 Ф=27,39 мкФ

Модуль полного сопротивления:

Z=r2+Xк-XC2=r2+ωL-1ωC2

Ток:

I=UZ=EZ

Активная мощность:

P=UIcosφ=I∙Z∙I∙rZ=I2r

Напряжение на резисторе:

Ur=Ir

Напряжение на индуктивности:

UL=IXк=IωL

Напряжение на конденсаторе:

UC=IXC=IωC

| Режимы |  | C, мкФ | P, Вт | I, А | E, В | Ur, В | UL, В | UC, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C=Cрез | Опыт | 26,77 | 145 | 2,238 | 64,85 | 62,61 | 263,8 | 263,7 |
|  | Расчёт | 27,39 | 150,9 | 2,738 | 65 | 65 | 269,8 | 269,8 |
| C=1,5Cрез | Опыт | 39,9 | 52,04 | 1,344 | 64,85 | 37,59 | 157,9 | 105,9 |
|  | Расчёт | 41,08 | 51,77 | 1,36 | 65 | 38,07 | 158,1 | 105,4 |
| C=0,7Cрез | Опыт | 18,84 | 37,21 | 1,135 | 64,85 | 31,77 | 133,1 | 189,1 |
|  | Расчёт | 19,17 | 36,22 | 1,137 | 65 | 31,85 | 132,2 | 188,9 |

Таблица 2 – Результаты опытов и расчётов

Баланс мощностей:

Sген=Sнаг

Мощности генераторов:

Sген=UI*

Ток:

I=I∠φ0-φ=I∠φ0-arctgUL-UCUr

Напряжение:

U=U∠φ0

Sген=U∠φ0∙I∠arctgUL-UCUr-φ0=UI∠arctgUL-UCUr

Sген=64,85∙1,344∠arctg157,9-105,937,59≈87,16∠54,14° ВА

Мощности нагрузок:

Sнаг=P+Qj

Реактивная мощность:

Q=I2XL-XC=I2UL-UCI=IUL-UC

Sнаг=P+IUL-UCj

Sнаг=52,04+1,344157,9-105,9j≈87,1∠53,3° ВА

87,16∠54,14° ВА≈87,1∠53,3° ВА

Векторные диаграммы по результатам опытов:

- C=Cрез: Напряжения: 1 см=25 В; токи: 1 см=0,2 А:

Uc

UL

U

Ur

I

Re

Im

- C=1,5Cрез: Напряжения: 1 см=10 В; токи: 1 см=0,1 А:

UL

UC

U

Ur

I

Im

Re

- C=0,7Cрез: Напряжения: 1 см=10 В; токи: 1 см=0,1 А:

UL

UC

U

Ur

I

Im

Re

- Параллельное соединение катушки индуктивности и ёмкости

Рисунок 5 – Расчётная схема

Рисунок 6 – Экспериментальная схема

Проводимость на катушке:

Yк=1Xr+jXL=1r+jωL=r-jωLr2+ω2L2

Проводимость на ёмкости:

YC=-1jXC=jωC

Полная проводимость:

Y=Yк+YC=r-jωLr2+ω2L2+jωC

Условие резонанса:

ImY=Imr-jωLr2+ω2L2+jωCрез=-ωLr2+ω2L2+ωCрез=0

ωCрез=ωLr2+ω2L2

Cрез=Lr2+ω2L2

Подставим исходные данные:

Cрез=0,37282+314,162∙0,372≈2,588∙10-5 Ф=25,88 мкФ

Общий ток:

I1=EYк+YC

Ток на ёмкости:

IC=E∙YC

Ток на катушке:

IL=E∙Yк

Активная мощность:

P=IL2r

| Режимы |  | C, мкФ | P, Вт | E, В | I1, В | Iк, В | IC, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C=Cрез | Опыт | 25,6 | 114,4 | 244,5 | 0,469 | 2,024 | 1,991 |
|  | Расчёт | 25,88 | 117,6 | 245 | 0,48 | 2,05 | 1,992 |
| C=1,5Cрез | Опыт | 38,3 | 115,7 | 244,5 | 1,113 | 2,024 | 2,979 |
|  | Расчёт | 38,82 | 117,6 | 245 | 1,106 | 2,049 | 2,988 |
| C=0,7Cрез | Опыт | 17,9 | 114,5 | 244,5 | 0,743 | 2,024 | 1,392 |
|  | Расчёт | 18,12 | 117,6 | 245 | 0,766 | 2,049 | 1,394 |

Таблица 3 – Результаты опытов и расчётов

Баланс мощностей:

Sген=Sнаг

Мощности генераторов:

Sген=U∙I1*

Активная мощность:

P=UI1cosφ

Ток:

I1=I1∠φ=I1∠arccosPUI1

Напряжение:

U=U∠0°

Sген=U∠0°∙I1∠-arccosPUI1

Sген=244,5∠0°∙1,113∠-arccos115,7244,5∙1,113≈272,1∠-64,8° ВА

Мощности нагрузок:

Sнаг=P+jQ=P+jIк2ωL-IC2ωC

Sнаг=115,7+j2,0242∙314,16∙0,37-2,9792314,16∙38,3∙10-6

Sнаг≈285,8∠-66,1° ВА

272,1∠-64,8° ВА≈285,8∠-66,1° ВА

Векторные диаграммы по результатам опытов:

- C=Cрез: Напряжения: 1 см=20 В; токи: 1 см=0,2 А:

U

I

Ic

Iк

Ur

UL

Im

Re

- C=1,5Cрез: Напряжения: 1 см=20 В; токи: 1 см=0,25 А:

U

I

Ic

Iк

Ur

UL

Im

Re

- C=0,7Cрез: Напряжения: 1 см=20 В; токи: 1 см=0,2 А:

U

I

Ic

Iк

Ur

UL

Im

Re